Вежба бр. 1	_______________________________

СНИМАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИОМЕТРА

- Према слици 1 (без прикљученог потрошача) на потенциометру померати клизач према табели 1 и притом мерити напон на њему (Up), струју кроз волтметар (Ip) и струју напонског извора (In). Резултате мерења унети у табелу 1.

Слика  1.

Табела 1        (Rp = ()

| k (%) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up(V) |  |  |  |  |  |  |
| Ip((A) |  |  |  |  |  |  |
| In(mA) |  |  |  |  |  |  |

- Према слици 2 отпорност потрошача одредити да буде Rp = ________ k(. Померати клизач на потенциометру према табели 2 и притом мерити напон на потрошачу (Up), струју кроз њега (Ip) и струју напонског извора (In). Резултате мерења унети у табелу 2.

Слика  2.

Табела 2    (Rp = _______ k()

| k (%) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up(V) |  |  |  |  |  |  |
| Ip(mA) |  |  |  |  |  |  |
| In(mA) |  |  |  |  |  |  |

- Према слици 2 отпорност потрошача одредити да буде десет пута мања него у претходној тачки. Померати клизач на потенциометру према табели 3 и притом мерити напон на потрошачу (Up), струју кроз њега (Ip) и струју напонског извора (In). Резултате мерења унети у табелу 3.

Табела 3    (Rp = _______ k()

| k (%) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up(V) |  |  |  |  |  |  |
| Ip(mA) |  |  |  |  |  |  |
| In(mA) |  |  |  |  |  |  |

- На основу резултата из тачака 1, 2 и 3 нацртати зависност напона на клизачу потенциометра од положаја клизача. После цртања дијаграма може се видети у којем случају се излазни напон линеарно мења са променом клизача потенциометра, а у којем је зависност нелинеарна:

а) зависност је линеарна према мерењу у тачки _____ када је Rp = ________.

б) зависност је мало нелинеарна према мерењу у тачки _____  када је Rp= ______ k(.

в) зависност је много нелинеарна према мерењу у тачки _____  када је Rp= _____ k(.